Российская Федерация

Администрация Троицкого района

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  6 марта 2013 г.                                                                                                     № 112

с. Троицкое

Об утверждении долгосрочной целевой муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Троицкого района на 2013-2015 годы»

В соответствии с пунктом 22 статьи 47 Устава муниципального образования Троицкий район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить долгосрочную целевую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Троицкого района на 2013-2015 годы» (прилагается).

2.  Данное постановление опубликовать в  Сборнике муниципальных правовых актов Троицкого района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района, начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта В.В. Журавлева.

Глава Администрации района 						О.В. Чигирёв

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Троицкого района Алтайского края

от 06.03.2013 г. № 112

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории Троицкого района на 2013 – 2015 годы"

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой муниципальной программы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Троицкого района на 2013 – 2015 годы"

| Наименование программы | Долгосрочная целевая муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Троицкого района на 2013 - 2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта о разработке программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности», Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Троицкого района Алтайского края |
| Основные разработчики программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Троицкого района |
| Цель и задачи программы | Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением такими темпами, чтобы обеспечить динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового муниципального продукта к 2016 году на 21% (по отношению к уровню 2009 году). Для достижения поставленной цели необходимо проведение мероприятий, направленных на: - энергосбережение и повышение энергоэффективности объектов муниципальной бюджетной сферы; - энергосбережение и повышение энергоэффективности предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Достижение поставленной цели основывается на решении следующих задач: - газоснабжение бюджетных учреждений; - модернизация системы отопления; -проведение ремонтов направленных на энергосбережение; -проведение энергетических обследований зданий бюджетных учреждений; - замена ламп накаливания в зданиях бюджетных учреждений; -установка приборов учета в зданиях бюджетных учреждений; - увеличение объема и улучшение качества питьевой воды. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | -снижение потребления электроэнергии бюджетными организациями на 1151,7 тыс. кВт.ч; - снижение затрат топлива на производство тепла котельными на 1,1 тыс. т.у.т.; - снижение потерь тепла в тепловых сетях на 1,23 тыс. Гкал; - снижение собственного потребления тепла бюджетными организациями на 8,2 тыс. Гкал.; - снижение собственного потребления воды бюджетными организациями на 103,2 тыс. куб м. - увеличение оснащенность бюджетных учреждений приборами учета холодной воды до 100 %; - проведение энергетических обследований зданий бюджетных учреждений до 100 %. |
| Срок реализации программы | 2013 - 2015 годы |
| Основные этапы реализации программы | - на первом этапе планируется оснащение бюджетных учреждений приборами учета холодной воды, проведение энергетических обследований зданий бюджетных учреждений, замена ламп накаливания в зданиях бюджетных учреждений; -на втором этапе планируется модернизация системы отопления, проведение ремонтов направленных на энергосбережение; -на третьем этапе планируется газоснабжение бюджетных учреждений, увеличение объема и качества питьевой воды. |
| Исполнители основных мероприятий | Потребители топливно-энергетических ресурсов всех форм собственности, предприятия жилищно-коммунального хозяйства |
| Объемы и источники финансирования программы по годам | Финансирование мероприятия Программы осуществляется в объеме 334068,1 тыс. рублей, из них средства: Федерального бюджета – всего 109129,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 0 тыс. рублей, 2014 год – 9000,0 тыс. рублей; 2015 год - 100129,0 тыс. рублей; краевого бюджета – всего 134196,8 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 11628,4 тыс. рублей, 2014 год – 34860,0 тыс. рублей; 2015 год - 87708,4 тыс. рублей; районного бюджета – всего 87159,3 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 19006,97 тыс. рублей, 2014 год – 25688,3 тыс. рублей; 2015 год - 42464,03 тыс. рублей; внебюджетных источников – всего 3583,0 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 1618,7 тыс. рублей, 2014 год – 1331,2 тыс. рублей; 2015 год - 633,1 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - сокращение расходования топливно-энергетических ресурсов во всех отраслях экономики района; - прекращение безучетного потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из районного бюджета; - снижение финансовых затрат бюджетной сферы района за потребленную тепловую и электрическую энергии. - наличие в предприятиях и организациях бюджетной сферы муниципального образования: энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; актов энергетических обследований; установленных нормативов энергопотребления; - снижение затрат муниципального бюджета на оплату коммунальных ресурсов; - полный переход на приборный учет при расчетах за энергетические ресурсы предприятий и организаций бюджетной сферы муниципального образования с организациями коммунального комплекса; - создание нормативно-правовой базы по энергосбережению муниципального образования. Выполнение мероприятий Программы позволит в 2016 году (по отношению к 2009 г.): -снизить потребление электроэнергии бюджетными организациями на 1151,7 тыс. кВт.ч; - снизить затраты топлива на производство тепла котельными на 1,1 тыс. т.у.т.; - снизить потери тепла в тепловых сетях на 1,23 тыс. Гкал; - снизить собственное потребление тепла бюджетными организациями на 8,2 тыс. Гкал.; - снизить собственное потребление воды бюджетными организациями на 103,2 тыс. куб м.; - увеличить оснащенность бюджетных учреждений приборами учета холодной воды до 100 %; - провести энергетические обследования зданий бюджетных учреждений до 100 %. |

- Общие положения

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе района является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов, так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования хозяйства района показывает, что основные потери топливно-энергетических ресурсов наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг, ведении районного хозяйства. Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потерям до 30-40 % тепловой энергии, до 15% электрической энергии и 15-20 % воды. Соответственно это приводит:

- к росту тарифного давления на ЖКХ района, организации бюджетного финансирования и население;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет района;

- приводит к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в районное хозяйство предлагаемых данной Программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов в элементах районного хозяйства, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования районного  хозяйства.

Понятия и термины, используемые в Программе:

энергетическая безопасность – состояние защищённости района от угроз надёжному топливо- и энергообеспечению;

энергосбережение – реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов;

целевой показатель – абсолютная или относительная величина, характеризующая деятельность хозяйствующих субъектов по реализации мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, относительно установленной регламентирующими документами;

потенциал энергосбережения – физическая величина, характеризующая возможность повышения энергетической эффективности путем оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов;

энергоемкость продукции – показатель, характеризующий расход энергии (т.у.т.) на выработку продукции (млн.руб.);

валовый потенциал – суммарная энергия, заключенная в данном виде энергоресурса;

индекс энергоемкости – отношение энергоемкости данной отрасли в базовый год к энергоемкости этой же отрасли после проведения полного цикла энергосберегающих мероприятий;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы (совокупность природных и произведённых энергоносителей, запасённая энергия, которая при существующем уровне развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной деятельности);

ТУ – технические условия;

т.у.т. (кг.у.т., г.у.т.) – тонна (килограмм, грамм) условного топлива;

УРУТ – удельный расход условного топлива.

Нормативные правовые акты и нормативные организационные документы, на основе которых разрабатывалась Программа:

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности»,

Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»,

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации».

## 2. Характеристика проблемы энергоресурсосбережения

В настоящее время экономика Троицкого района Алтайского края характеризуется повышенной энергоемкостью.

Причинами такого положения, кроме природно-климатических условий, сложившейся структуры производства и сформировавшейся в течение длительного периода времени структуры экономики муниципального образования, является отставание в работе по повышению эффективности использования энергии и других видов ресурсов.

Принимаемые в течение ряда лет мероприятия энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном комплексе муниципального образования, безусловно, решали проблему сокращения расхода топливно-энергетических ресурсов в одной из самых энергоемких отраслей экономики муниципального образования, однако в силу своей направленности не ставили задачу системного и комплексного решения проблем энергосбережения.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была определена Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

До 01 января 2011 года происходило поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам. Данные действия повлекли увеличение стоимости электрической энергии, а соответственно  и стоимости основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов для всех категорий потребителей района, в том числе и для организаций бюджетной сферы.

Последствия реализации указанных решений не могут быть устранены
или в значительной степени скомпенсированы  ввиду отсутствия полномочий муниципального образования в сфере государственного регулирования тарифов.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию района становится снижение конкурентоспособности предприятий, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития района.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы района предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий всех форм собственности на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах
на содержание муниципальных бюджетных организаций образования, культуры, и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий муниципального образования в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер
по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий со стороны органов местного самоуправления муниципального образования, предприятий и организаций по повышению эффективности потребления энергии и ресурсов других видов.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы энергосбережения.

В предстоящий период должны быть выполнены установленные муниципальной программой требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов в экономике муниципального образования становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития района.

Выполнение Программы будет содействовать переводу экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления, повышение конкурентоспособности предприятий и экономики района в целом.

## 3. Основные цели и задачи программы

Основными целями Программы являются повышение эффективности использования энергетических ресурсов муниципального образования за счет снижения к 2016 году удельных показателей энергоемкости экономики муниципального образования на 21 процент, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленной цели необходимо проведение мероприятий, направленных на:

- энергосбережение и повышение энергоэффективности объектов муниципальной бюджетной сферы;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение поставленной цели основывается на  решении следующих задач:

- газоснабжение бюджетных учреждений;

- модернизация системы отопления;

-проведение ремонтов направленных на энергосбережение;

-проведение энергетических обследований зданий бюджетных учреждений;

- замена ламп накаливания в зданиях бюджетных учреждений;

-установка приборов учета в зданиях бюджетных учреждений;

- увеличение объема и улучшение качества питьевой воды.

4. Перечень программных мероприятий

Достижение запланированных значений целевых индикаторов Программы и выполнение поставленных задач обеспечивается системой  программных мероприятий (приложение 1), реализация которых будет осуществляться с учётом развития макроэкономической ситуации в районе.

Программой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- газоснабжение бюджетных учреждений;

- модернизация системы отопления путем замены старого котельного оборудования на энергосберегающее, замены сетевых насосов, установки термостатических регуляторов на радиаторы отопления, замены и частичного ремонта системы отопления зданий, промывки и балансировки системы отопления. Установки теплоотражающих экранов из металлизированной  фольги за радиаторами отопления, проведения энергоаудита системы теплоснабжения, замена ветхих участков тепловых сетей;

-проведение ремонтов направленных на энергосбережение путем замены деревянных оконных блоков на ПВХ, замены дверных блоков, замены кровли и утепления чердачного перекрытия, утепления цоколя зданий, утепления фундамента здания;

-проведение энергетических обследований зданий бюджетных учреждений;

- замена ламп накаливания  на энергосберегающие в зданиях бюджетных учреждений;

-установка приборов учета в зданиях бюджетных учреждений;

- увеличение объема и улучшение качества питьевой воды путем ремонта  водопроводных сетей, установки глубинных насосов, установки частотных преобразователей на водозаборных скважинах, монтажа новых водозаборных скважин, внедрения систем мониторинга за водозаборными скважинами, реконструкции колодцев и водоразборных колонок, реконструкции системы водоснабжения отдельных населенных пунктов.

## 5. Ресурсное обеспечение

Финансирование Программы будет осуществляется за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных средств предприятий.

Принцип софинансирования программы за счет средств бюджетов разных уровней и внебюджетных источников обеспечивает наибольшую результативность мероприятий программы.

Общий объем финансирования в рамках программы составляет 334068,10 тыс. руб.(приложение 2).

Из них средства федерального бюджета 109129,0 тыс. руб.

В 2013 году - 0,00 тыс. руб.

В 2014 году – 9000,0 тыс. руб.

В 2015 году – 100129,0 тыс. руб.

Из них средства краевого бюджета 134196,80 тыс. руб.

В 2013 году – 11628,40 тыс. руб.

В 2014 году – 34860,0 тыс. руб.

В 2015 году – 87708,40 тыс. руб.

Из них средства районного бюджета 87159,30 тыс. руб.

В 2013 году – 19006,97 тыс. руб.

В 2014 году – 25688,30 тыс. руб.

В 2015 году – 42464,03 тыс. руб.

Из них средства внебюджетных источников 3583,0 тыс. руб.

В 2013 году – 1618,70 тыс. руб.

В 2014 году – 1331,20тыс. руб.

В 2015 году – 633,10 тыс. руб.

Основание для финансирования программных мероприятий:

- заключенный заказчиком на основе конкурсов (котировок) договор  на выполнение поставок оборудования и (или) подрядных работ;

- сметные расчеты по конкретным объектам и видам работ согласно графику финансирования, утвержденные заказчиком работ.

Оплата поставок, работ, услуг осуществляется на основании оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих выполнение поставок (работ, услуг).

Объемы финансирования мероприятий Программы из районного бюджета подлежат уточнению при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год.

## 6. Оценка эффективности реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

Всем проведенным мероприятиям сопутствуют получаемые дополнительные результаты в виде повышения энергоэффективности, надежности и устойчивости работы предприятий.

Выполнение мероприятий Программы позволит в 2016 году (по отношению к 2009 г.):

-снизить потребление электроэнергии бюджетными организациями на 1151,7 тыс. кВт.ч;

- снизить затраты топлива на производство тепла котельными на 1,1 тыс. т.у.т.;

- снизить потери тепла в тепловых сетях на 1,23 тыс. Гкал;

- снизить собственное потребление тепла бюджетными организациями на 8,2 тыс. Гкал.;

- снизить собственное потребление воды бюджетными организациями на 103,2 тыс. куб м.;

- увеличить оснащенность бюджетных учреждений приборами учета холодной воды до 100 %;

- провести энергетические обследования зданий бюджетных учреждений до 100 %.

Планируемые индикаторы, на достижение которых направлены мероприятия Программы, представлены в таблице «Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации долгосрочной целевой муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Троицкого района на 2012-2015 г.г.» (приложение 3).

## 7. Система управления реализацией Программы

Администрация Троицкого района координирует совместную деятельность исполнителей, обобщает сведения о ходе реализации программы.

Рассмотрение и оценка результатов выполнения программы проводится на совещаниях с участием Главы Администрации района.

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных программой, своевременное информирование координирующего органа о проведенной работе и ее результатах.

Для обеспечения качественного и эффективного выполнения отдельных программных мероприятий, предусматривающих участие нескольких органов и учреждений, указанные в графе «Исполнители» первыми (ответственные исполнители) могут образовывать межведомственные рабочие группы, деятельность которых они координируют, получать от соисполнителей информацию о ходе реализации мероприятий в установленные сроки.

# Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации района ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет Главе Администрации района отчет о ходе выполнения программы, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации программы. Годовой отчет направляется до 1 февраля года следующего за отчетным.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации района ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации Троицкого района Алтайского края отчет о ходе выполнения программы.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий долгосрочной целевой муниципальной программы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Троицкого района на 2013-2015 годы"

| Цель, задача, мероприятие | Сумма затрат, тыс. руб. | Источники финансирования | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014г. | 2015г. | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель. Обеспечение динамики снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на 21 % к 2016 году (по отношению к уровню 2009 года) |
| Задача 1. Газоснабжение бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Газоснабжение административного здания по пр. Ленина, 6 с. Троицкое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Троицкого района | снижение затрат на потребление топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 439,26 |  | 439,26 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2. Газоснабжение административного здания по пр. Ленина, 8 с. Троицкое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Троицкого района | снижение затрат на потребление топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 400,00 | 400,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.3. Газоснабжение объектов соцкультбыта в п. Беловский Троицкого района Алтайского края (школа, детсад) |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | снижение затрат на потребление топливно-энергетических ресурсов |
|  |  | 5200,00 |  | 5200,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 1300,00 |  | 1300,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.4. Автономный источник теплоснабжения школы в пос. Гордеевский Троицкого района Алтайского края |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | снижение затрат на потребление топливно-энергетических ресурсов |
|  |  | 6860,00 |  | 6860,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 1400,00 |  | 1400,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.5. Газоснабжение объектов соцкультбыта в с. Зеленая Поляна Троицкого района Алтайского края (школа, детсад) |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | снижение затрат на потребление топливно-энергетических ресурсов |
|  |  | 6000,00 |  | 6000,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.6. Газоснабжение объектов соцкультбыта в с. Белое Троицкого района Алтайского края (школа) |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | снижение затрат на потребление топливно-энергетических ресурсов |
|  | 5200,00 |  |  | 5200,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 1300,00 |  |  | 1300,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.7. Перевод котельной МКОУ "Беловская средняя общебразовательная школа №1" на природный газ |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение затрат на потребление топливно-энергетических ресурсов |
|  | 6428,40 |  |  | 6428,40 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.8. Перевод котельной павильона-раздевалки на стадионе на природный газ |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Троицкого сельсовета | снижение затрат на потребление топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 160,00 |  | 160,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.9. Газификация объектов соцкультбыта в с. Зеленая Поляна (Сельсовет, СДК) |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Зеленополянского сельсовета | снижение затрат на потребление топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 150,00 |  |  | 150,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.10. Газоснабжение объектов соцкультбыта в п. Беловский Троицкого района Алтайского края (дом культуры) |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Беловского сельсовета | снижение затрат на потребление топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 | 50,00 |  | 90,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.11. Газоснабжение гаража в п. Беловский |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Беловского сельсовета | снижение затрат на потребление топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 70,00 | 70,00 | 60,00 | 200,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| ИТОГО: | 13188,40 | 21479,26 | 460,00 | 35127,66 |  |  |  |
| в том числе федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| краевой бюджет | 11628,40 | 18060,00 | 0,00 | 29688,40 |  |  |  |
| районный бюджет | 1560,00 | 3419,26 | 460,00 | 5439,26 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Задача 2. Модернизация системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Замена системы отопления административного здания по пр. Ленина, 6 с. Троицкое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Троицкого района | снижение затрат на потребление топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 450,00 |  | 450,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.2. Замена системы отопления административного здания по пр. Ленина, 8 с. Троицкое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Троицкого района | снижение затрат на потребление топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 300,00 | 300,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.3. Замена сетевых насосов в котельной МКДОУ "Беловский детский сад "Ласточка" с.Белое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 60,00 |  |  | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мерприятие 2.4. Ремонт системы отопления в здании МБОУ ДОД "Троицкая школа искусств" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по культуре | снижение затрат на потребление топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 100,00 | 100,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.5. Замена сетевых насосов в котельной МБДОУ "Боровлянский детский сад "Березка" с. Боровлянка |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 60,00 |  | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.6. Замена сетевых насосов в котельной МКДОУ "Вершиненский детский сад "Карасик" с. Вершинино |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 60,00 |  |  | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.7. Замена сетевых насосов в котельной МКДОУ "Горновской детский сад "Росинка" с.Горновое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 60,00 |  | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.8. Замена сетевых насосов в котельной МКДОУ "Ельцовский детский сад "Ягодка" с. Ельцовка |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 60,00 | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.9. Замена сетевых насосов в котельной МКДОУ "Загайновский детский сад "Теремок" с. Загайново |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 60,00 |  |  | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.10. Замена сетевых насосов в котельной МКДОУ "Заводской детский сад "Солнышко" с. Заводское |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 60,00 | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.11. Замена сетевых насосов в котельной МКДОУ "Зеленополянский детский сад "Ласточка" с. Зеленая Поляна |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 60,00 |  |  | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.12. Замена сетевых насосов в котельной МКДОУ "Красноярский детский сад "Колосок" с. Краснояры |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 60,00 | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.13. Замена сетевых насосов в котельной МКДОУ "Многоозерный детский сад "Теремок" с. Многозерное |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 60,00 |  |  | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.14. Замена сетевых насосов в котельной МКДОУ "Хайрюзовский детский сад "Солнышко" с. Хайрюзовка |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 60,00 |  | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.15. Установка термостатических регуляторов на радиаторы отопления в здании МБОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа №1" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | уменьшение расхода тепловой энергии на отопление на 10-20 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 120,00 |  | 120,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.16. Установка ИТП и настройка аппаратуры регулирования температуры в МБОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа №1" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение затрат на теплопотребление от 10-40 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 130,00 | 130,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.16. Установка теплоотражающих экранов из металлизированной фольги за радиаторами отопления в здании МКОУ "Ельцовская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | экономия тепловой энергии в 2% |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 6,00 |  |  | 6,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.17. Замена котла с установкой дополнительного оборудования в котельной МКОУ "Ельцовская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение затрат на потребление топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 450,00 | 450,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.18. Установка термостатических регуляторов на радиаторы отопления МКОУ "Ельцовская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | уменьшение расхода тепловой энергии на отопление на 10-20 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 45,00 |  |  | 45,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.19. Промывка и балансировка системы отопления МКОУ "Ельцовская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение затрат на теплопотребление |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 9,00 |  |  | 9,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.20. Установка термостатических регуляторов на радиаторы отопления в здании МБОУ "Пролетарская средняя общебразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | уменьшение расхода тепловой энергии на отопление на 10-20 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 145,00 |  |  | 145,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.21. Промывка и балансировка системы отопления МБОУ "Пролетарская средняя общебразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение затрат на теплопотребление |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 15,00 |  |  | 15,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.22. Установка термостатических регуляторов на радиаторы отопления в здании МБОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа №2" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | уменьшение расхода тепловой энергии на отопление на 10-20 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 220,00 | 220,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.23.Установка теплоотражающих экранов из металлизированной фольги за радиаторами отопления в здании МКОУ "Беловская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | экономия тепловой энергии в 2% |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 7,05 | 7,05 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.24. Установка термостатических регуляторов на радиаторы отопления в здании МКОУ "Беловская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | уменьшение расхода тепловой энергии на отопление на 10-20 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 70,50 |  |  | 70,50 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.25. Замена внутриплощадочных тепловых сетей МКОУ "Беловская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | уменьшение тепловых потерь |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 293,20 | 293,20 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.26. Установка теплоотражающих экранов из металлизированной фольги за радиаторами отопления в здании МКОУ "Беловская средняя общебразовательная школа №1" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | экономия тепловой энергии в 2% |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 4,65 |  |  | 4,65 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.27. Установка термостатических регуляторов на радиаторы отопления в здании МКОУ "Беловская средняя общебразовательная школа №1" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | уменьшение расхода тепловой энергии на отопление на 10-20 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 46,50 |  |  | 46,50 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.28. Замена внутриплощадочных тепловых сетей МКОУ "Беловская средняя общебразовательная школа №1" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | уменьшение тепловых потерь |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 490,60 | 490,60 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.29. Установка термостатических регуляторов на радиаторы отопления в здании МКОУ "Петровская общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | уменьшение расхода тепловой энергии на отопление на 10-20 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 36,00 |  |  | 36,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.30. Замена одного котла и установка дополнительного оборудования в котельной МКОУ "Петровская общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | улучшение качества теплоснабжения, уменьшение эксплуатационных потерь |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 720,00 | 720,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.31. Промывка и балансировка системы отопления МКОУ "Петровская общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение затрат на теплопотребление |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 8,00 |  |  | 8,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.32. Установка теплоотражающих экранов из металлизированной фольги за радиаторами отопления в здании МКОУ "Петровская общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | экономия тепловой энергии в 2% |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 3,60 |  |  | 3,60 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.33. Установка термостатических регуляторов на радиаторы отопления в здании МКОУ "Новоеловская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | уменьшение расхода тепловой энергии на отопление на 10-20 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 36,00 |  |  | 36,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.34. Замена сетевых насосов в котельной МКОУ "Новоеловская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 120,00 | 120,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.35. Промывка и балансировка системы отопления МКОУ "Новоеловская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение затрат на теплопотребление |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 8,00 |  |  | 8,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.36. Установка теплоотражающих экранов из металлизированной фольги за радиаторами отопления в здании МКОУ "Новоеловская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | экономия тепловой энергии в 2% |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 3,60 |  |  | 3,60 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.37. Установка термостатических регуляторов на радиаторы отопления МКОУ "Хайрюзовская общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | уменьшение расхода тепловой энергии на отопление на 10-20 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 36,00 |  |  | 36,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.38. Промывка и балансировка системы отопления МКОУ "Хайрюзовская общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение затрат на теплопотребление |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 8,00 |  |  | 8,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.39. Установка теплоотражающих экранов из металлизированной фольги за радиаторами отопления в здании МКОУ "Хайрюзовская общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | экономия тепловой энергии в 2% |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 3,60 |  |  | 3,60 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.40. Установка термостатических регуляторов на радиаторы отопления в здании МКОУ "Заводская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | уменьшение расхода тепловой энергии на отопление на 10-20 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 36,00 |  |  | 36,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.41. Замена одного котла и установка дополнительного оборудования в котельной МКОУ "Заводская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | улучшение качества теплоснабжения, уменьшение эксплуатационных потерь |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 1720,00 | 1720,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.42. Промывка и балансировка системы отопления МКОУ "Заводская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение затрат на теплопотребление |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 8,00 |  |  | 8,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.43. Установка теплоотражающих экранов из металлизированной фольги за радиаторами отопления в здании МКОУ "Заводская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | экономия тепловой энергии в 2% |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 3,60 |  |  | 3,60 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.44. Установка термостатических регуляторов на радиаторы отопления МКОУ "Горновская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | уменьшение расхода тепловой энергии на отопление на 10-20 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 36,00 |  |  | 36,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.45. Замена одного котла и установка дополнительного оборудования в котельной МКОУ "Горновская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | улучшение качества теплоснабжения, уменьшение эксплуатационных потерь |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 900,00 | 900,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.46. Промывка и балансировка системы отопления МКОУ "Горновская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение затрат на теплопотребление |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 8,00 |  |  | 8,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.47. Установка теплоотражающих экранов из металлизированной фольги за радиаторами отопления МКОУ "Горновская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | экономия тепловой энергии в 2% |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 3,60 |  |  | 3,60 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.48. Установка термостатических регуляторов на радиаторы отопления МБОУ "Боровлянская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | уменьшение расхода тепловой энергии на отопление на 10-20 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 36,00 |  |  | 36,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.49. Промывка и балансировка системы отопления МБОУ "Боровлянская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение затрат на теплопотребление |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 8,00 |  |  | 8,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.50. Установка теплоотражающих экранов из металлизированной фольги за радиаторами отопления МБОУ "Боровлянская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | экономия тепловой энергии в 2% |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 3,60 |  |  | 3,60 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.51.Установка термостатических регуляторов на радиаторы отопления МКОУ "Многоозерная средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | уменьшение расхода тепловой энергии на отопление на 10-20 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 36,00 |  |  | 36,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.52. Промывка и балансировка системы отопления МКОУ "Многоозерная средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение затрат на теплопотребление |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 8,00 |  |  | 8,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.53. Установка теплоотражающих экранов из металлизированной фольги за радиаторами отопления МКОУ "Многоозерная средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | экономия тепловой энергии в 2% |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 3,60 |  |  | 3,60 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.54. Установка термостатических регуляторов на радиаторы отопления МКОУ "Загайновская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | уменьшение расхода тепловой энергии на отопление на 10-20 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 36,00 |  |  | 36,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.55. Замена одного котла и установка дополнительного оборудования в котельной МКОУ "Загайновская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | улучшение качества теплоснабжения, уменьшение эксплуатационных потерь |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 720,00 | 720,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.56. Промывка и балансировка системы отопления МКОУ "Загайновская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение затрат на теплопотребление |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 8,00 |  |  | 8,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.57. Установка теплоотражающих экранов из металлизированной фольги за радиаторами отопления МКОУ "Загайновская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | экономия тепловой энергии в 2% |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 3,60 |  |  | 3,60 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.58. Установка термостатических регуляторов на радиаторы отопления МКОУ "Зеленополянская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | уменьшение расхода тепловой энергии на отопление на 10-20 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 36,00 | 36,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.59. Промывка и балансировка системы отопления МКОУ "Зеленополянская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение затрат на теплопотребление |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 8,00 |  |  | 8,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.60. Установка теплоотражающих экранов из металлизированной фольги за радиаторами отопления МКОУ "Зеленополянская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | экономия тепловой энергии в 2% |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 3,60 | 3,60 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.61. Регулирование режимов горения газовых котлов |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | МУП МО "Тепловые сети" | снижение тепловых потерь |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  | 75,00 |  |  | 75,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.62. Замена ветхих участков тепловых сетей с заменой теплоизоляции в лотках |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | МУП МО "Тепловые сети" | снижение тепловых потерь |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.63.Проведение энергоаудита системы теплоснабжения |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | МУП МО "Тепловые сети" | выявление возможности экономически эффективной оптимизации потребления энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  | 150,00 |  |  | 150,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.64. Замена теплообменника VT-40 |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | МУП МО "Тепловые сети" | улучшение качества теплоснабжения, уменьшение эксплуатационных потерь |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  | 120,00 |  | 120,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.65. Капитальный ремонт котла КВ-1 |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | МУП МО "Тепловые сети" | улучшение качества теплоснабжения, уменьшение эксплуатационных потерь |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  | 100,00 | 100,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.66. Модернизация системы отопления |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Заводского сельсовета | Повышение эффективности и экономичности работы котельной |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.67. Замена наиболее изношенных участков тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии, на трубы с заводской теплоизоляцией на основе пенополиуритана |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Заводского сельсовета | Повышение эффективности и экономичности работы котельных |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 105,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 2.68. Замена электроплит в Пролетарской библиотеке на печное отопление |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Гордеевского сельсовета | снижение затрат на оплату поставленной электрической энергии |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 10,00 |  |  | 10,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| ИТОГО: | 1380,45 | 985,00 | 6605,45 | 8970,90 |  |  |  |
| в том числе федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| районный бюджет | 1105,45 | 815,00 | 6455,45 | 8375,90 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 275,00 | 170,00 | 150,00 | 595,00 |  |  |  |
| Задача 3. Проведение ремонтов направленных на энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в административном здании по пр. Ленина, 8 с. Троицкое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Троицкого района | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 427,00 |  |  | 427,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.2. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МБОУ ДОД "Троицкая школа искусств" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по культуре | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.3. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МБУК " Троицкая межпоселенческая центральная библиотека" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по культуре | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 116,50 | 116,50 | 116,50 | 349,50 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мерприятие 3.4. Замена дверного блока в здании Троицкой детской библиотеки |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по культуре | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 10,00 |  |  | 10,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.5. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании Троицкой детской библиотеки |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по культуре | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 63,00 | 63,00 |  | 126,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.6. Замена дверных блоков МБОУ ДОД "Троицкая школа искусств" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по культуре | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.7. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании Троицкого межпоселенческого Дома культуры |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по культуре | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 220,00 |  |  | 220,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.8. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ МКДОУ "Ельцовский детский сад "Ягодка" с. Ельцовка |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 60,00 |  | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.9. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МКДОУ "Загайновский детский сад "Теремок" с. Загайново |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 60,00 | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.10. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МКДОУ "Ереминский детский сад " с. Еремино |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 60,00 | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.11. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МКДОУ "Октябрьский детский сад "Цыпленок" п. Октябрьский |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 60,00 |  | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.12. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МКДОУ "Тюменский детский сад "Ягодка" с. Тюмень |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 60,00 |  | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.13. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МБДОУ "Троицкий детский сад №1 "Родничок" с. Троицкое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 60,00 | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.14. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МБДОУ "Троицкий детский сад №2 "Рябинушка" с. Троицкое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 60,00 |  | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.15. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МБОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа №1" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2493,90 |  |  | 2493,90 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.16. Замена кровли и утепление чердачного перекрытия здания МБОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа №1" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 3894,60 | 3894,60 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.17. Утепление цоколя здания МБОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа №1" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 80,30 | 80,30 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.18. Замена старых дверей и утепление тамбура в здании МКОУ "Ельцовская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 147,00 |  |  | 147,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.19. Замена дверей в здании МБОУ "Пролетарская средняя общебразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 65,00 |  | 65,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.20. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МБОУ "Пролетарская средняя общебразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 2285,24 |  | 2285,24 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.21. Замена дверного блока и утепление тамбура в здании МКОУ "Беловская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 209,71 |  | 209,71 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.22. Устройство двухскатной крыши и утепление чердачного перекрытия МКОУ "Беловская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 4000,00 | 4000,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.23. Утепление фундамента здания МКОУ "Беловская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 161,81 |  | 161,81 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.24. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МКОУ "Беловская средняя общебразовательная школа №1" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 2500,00 |  | 2500,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.25. Замена дверного блока и утепление тамбура в здании МКОУ "Беловская средняя общебразовательная школа №1" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 204,75 |  |  | 204,75 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.26. Устройство двухскатной крыши и утепление чердачного перекрытия МКОУ "Беловская средняя общебразовательная школа №1" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 4000,00 | 4000,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.27. Утепление фундамента с устройством отмостки здания МКОУ "Беловская средняя общебразовательная школа №1" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 175,72 | 175,72 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.28. Замена дверей и утепление тамбурав здании МКОУ "Петровская общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 43,50 |  |  | 43,50 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.29. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МКОУ "Петровская общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 1880,81 |  | 1880,81 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.30. Утепление фундамента с устройством отмостки здания МКОУ "Петровская общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 153,00 | 153,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.31. Замена дверей и утепление тамбура в здании МКОУ "Новоеловская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 60,00 |  |  | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.32. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МКОУ "Новоеловская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 3500,00 |  | 3500,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.33. Утепление фундамента с устройством отмостки МКОУ "Новоеловская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 153,00 | 153,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.34. Замена дверного блока и утепление тамбура МКОУ "Хайрюзовская общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 43,50 |  |  | 43,50 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.35. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ МКОУ "Хайрюзовская общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 3880,00 |  | 3880,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.36. Утепление фундамента с устройством отмостки здания МКОУ "Хайрюзовская общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 153,00 |  |  | 153,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.37. Замена дверей и утепление тамбура в здании МКОУ "Заводская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 50,00 |  |  | 50,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.38. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МКОУ "Заводская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2880,81 |  |  | 2880,81 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.39. Утепление фундамента с устройством отмостки здания МКОУ "Заводская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 153,00 |  |  | 153,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.40. Утепление фундамента с устройством отмостки МКОУ "Горновская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 153,00 |  |  | 153,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.41. Замена дверей и утепление тамбура МКОУ "Многоозерная средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 43,50 |  |  | 43,50 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.42. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ МКОУ "Многоозерная средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 1880,81 |  | 1880,81 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.43.Утепление фундамента с устройством отмостки МКОУ "Многоозерная средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 153,00 | 153,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.44. Замена дверей и утепление тамбура МКОУ "Загайновская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 43,50 |  |  | 43,50 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.45. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ МКОУ "Загайновская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2500,00 |  |  | 2500,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.46. Утепление фундамента с устройством отмостки МКОУ "Загайновская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 160,00 |  |  | 160,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.47.Замена дверей и утепление тамбура МКОУ "Зеленополянская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 43,50 | 43,50 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мепроприятие 3.48. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ МКОУ "Зеленополянская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2500,00 |  |  | 2500,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.49.Утепление фундамента с устройством отмостки МКОУ "Зеленополянская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 153,00 |  |  | 153,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.50. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МКОУ "Озеро-Петровская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 60,00 | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.51. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МКОУ "Усть-Гавриловская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 60,00 | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.52. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МКОУ "Вершининская основная общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 70,00 | 70,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.53. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МКОУ "Ленинская основная общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 60,00 |  | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.54. Замена дверного блока в здании Комитета Троицкого района Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 50,00 |  |  | 50,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.55. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании Южаковского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Южаковского сельсовета | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 50,00 | 50,00 |  | 100,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.56. Ремонт дверей в здании Южаковского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Южаковского сельсовета | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 5,00 | 5,00 |  | 10,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.57. Утепление перекрытия в здании Южковского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Южаковского сельсовета | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 5,00 | 5,00 |  | 10,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.58. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании Кипешинского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Кипешинского сельсовета | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 70,00 | 70,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 3.59. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Зеленополянского сельсовета | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 55,00 | 50,00 | 50,00 | 155,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| ИТОГО: | 13033,96 | 17202,88 | 13509,62 | 43746,46 |  |  |  |
| в том числе федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| районный бюджет | 13033,96 | 17202,88 | 13509,62 | 43746,46 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Задача 4. Проведение энергетичекого обследования зданий бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Проведение энергетического обследования административного здания по пр. Ленина,6 |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.2. Проведение энергетического обследования административного здания по пр. Ленина,8 |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.3. Проведение энергетического обследования здания Троицкого межпоселенческого Дома культуры |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 60,00 |  |  | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.4. Проведение энергетического обследования здания МБУК " Троицкая межпоселенческая центральная библиотека" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.5. Проведение энергетического обследования здания МБУК «Троицкий районный краеведческий музей» |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.6. Проведение энергетического обследования здания МБОУ ДОД "Троицкая школа искусств" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 60,00 |  |  | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.7. Проведение энергетического обследования здания МКДОУ "Беловский детский сад "Светлячок" п. Беловский |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.8. Проведение энергетического обследования здания МКДОУ "Беловский детский сад "Ласточка" с.Белое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.9. Проведение энергетического обследования здания МБДОУ "Боровлянский детский сад "Березка" с. Боровлянка |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.10. Проведение энергетического обследования здания МКДОУ "Вершиненский детский сад "Карасик" с. Вершинино |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.11. Проведение энергетического обследования здания МКДОУ "Горновской детский сад "Росинка" с.Горновое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.12. Проведение энергетического обследования здания МКДОУ "Ельцовский детский сад "Ягодка" с. Ельцовка |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.13. Проведение энергетического обследования здания МКДОУ "Загайновский детский сад "Теремок" с. Загайново |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.14. Проведение энергетического обследования здания МКДОУ "Заводской детский сад "Солнышко" с. Заводское |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.15.Проведение энергетического обследования здания МКДОУ "Зеленополянский детский сад "Ласточка" с. Зеленая Поляна |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.16. Проведение энергетического обследования здания МКДОУ "Красноярский детский сад "Колосок" с. Краснояры |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.17. Проведение энергетического обследования здания МКДОУ "Многоозерный детский сад "Теремок" с. Многозерное |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.18. Проведение энергетического обследования здания МКДОУ "Хайрюзовский детский сад "Солнышко" с. Хайрюзовка |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.19. Проведение энергетического обследования здания МКДОУ "Ереминский детский сад " с. Еремино |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.20. Проведение энергетического обследования здания МКДОУ "Октябрьский детский сад "Цыпленок" п. Октябрьский |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.21. Проведение энергетического обследования здания МКДОУ "Тюменский детский сад "Ягодка" с. Тюмень |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.22. Проведение энергетического обследования здания МБДОУ "Троицкий детский сад №1 "Родничок" с. Троицкое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.23. Проведение энергетического обследования здания МБДОУ "Троицкий детский сад №2 "Рябинушка" с. Троицкое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.24. Проведение энергетического обследования здания МБДОУ "Троицкий детский сад №3 "Чайка" с. Троицкое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.25. Проведение энергетического обследования здания МКОУ "Озеро-Петровская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.26. Проведение энергетического обследования здания МКОУ "Усть-Гавриловская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.27. Проведение энергетического обследования здания МКОУ "Беловская основная общеобразовательная школа №2" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.28. Проведение энергетического обследования здания МКОУ "Вершининская основная общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.29. Проведение энергетического обследования здания МКОУ "Ленинская основная общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.30. Проведение энергетического обследования здания МКОУ "Червянская основная общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.31. Проведение энергетического обследования здания МБОУ ДОД "Детско-юношеский центр" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.32. Проведение энергетического обследования здания МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.33. Проведение энергетического обследования административных помещений по ул. 60 лет. Октября, 34 с. Троицкое (Комитет Троицкого района Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике) |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 30,00 |  |  | 30,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.34. Проведение энергетического обследования здания Администрации Заводского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Заводского сельсовета | Повышение эксплуатационной надежности тепловых сетей |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.35. Проведение энергетического обследования административного здания по ул. Центральная, 34 п. Гордеевский |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.36. Проведение энергетического обследования здания библиотеки п. Гордеевский |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.37. Проведение энергетического обследования здания Пролетарского СДК по ул. Зеленая, 37 п. Гордеевский |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.38. Проведение энергетического обследования административного здания по ул. Солнечная, 18 в п. Многоозерный |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.39. Проведение энергетического обследования здания Многоозерского СДК по ул. Октябрьская, 1А в п. Многоозерный |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.40. Проведение энергетического обследования здания Администрации Кипешинского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.41. Проведение энергетического обследования здания ДД с. Кипешино |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.42. Проведение энергетического обследования здания ДД с. Белое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.43. Проведение энергетического обследования административного здания по ул. Комсомольская, 26, с. Троицкое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.44. Проведение энергетического обследования здания МУ "Спортивно-оздоровительный центр" ул. 60 ле Октября, 35, с. Троицкое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.45. Проведение энергетического обследования административного здания Петровского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.46. Проведение энергетического обследования здания Петровского СДК |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.47. Проведение энергетического обследования здания Администрации Боровлянкского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.48. Проведение энергетического обследования здания Боровлянкского ДД |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.49. Проведение энергетического обследования здания Администрации Ереминского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.50. Проведение энергетического обследования здания Красноярского СДК |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.51. Проведение энергетического обследования здания Ереминского СДК |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.52. Проведение энергетического обследования здания Зеленополянского СДК |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.53. Проведение энергетического обследования здания ДД с. Вершинино |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.54. Проведение энергетического обследования здания ДД п. Степной |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.55. Проведение энергетического обследования здания Администрации Беловского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.56. Проведение энергетического обследования здания спортзала п.Беловский |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.57. Проведение энергетического обследования здания ДК п.Беловский |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.58. Проведение энергетического обследования здания ДД с. Тюмень |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.59. Проведение энергетического обследования здания СДК с. Загайново |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.60. Проведение энергетического обследования здания ДД п. Лесной |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.61. Проведение энергетического обследования здания Хайрюзовского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.62. Проведение энергетического обследования административного здания в с. Горновое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.63. Проведение энергетического обследования административного здания в с. Ельцовка |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.64. Проведение энергетического обследования административного здания в с. Новоеловка |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.65. Проведение энергетического обследования административного здания в с. Усть-Гавриловка |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | определится по итогам проведения конкурса | оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 40,00 |  |  | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| ИТОГО: | 2630,00 | 0,00 | 0,00 | 2630,00 |  |  |  |
| в том числе федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| районный бюджет | 2630,00 | 0,00 | 0,00 | 2630,00 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Задача 5. Замена ламп накаливания в зданиях бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании Троицкого межпоселенческого Дома культуры |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по культуре | снижение затрат на оплату поставленной электрической энергиии до 25% |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 16,50 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании МБУК " Троицкая межпоселенческая центральная библиотека" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по культуре | снижение затрат на оплату поставленной электрической энергиии до 25% |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 4,50 |  |  | 4,50 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.3. Замена ламп накаливания на лампы дневного освещения в здании МБОУ ДОД "Троицкая школа искусств" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по культуре | снижение затрат на оплату поставленной электрической энергиии до 25% |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании МБОУ "Троицкая средняя общеобразовательная школа №1" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение затрат на оплату поставленной электрической энергиии до 25% |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 60,00 |  |  | 60,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.5. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании МКОУ "Ельцовская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии до 25 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 39,61 |  |  | 39,61 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.6. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании МКОУ "Беловская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии до 25 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 57,80 |  |  | 57,80 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.7. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании МКОУ "Беловская средняя общебразовательная школа №1" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии до 25 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 5,95 |  |  | 5,95 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.8. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании МКОУ "Петровская общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии до 25 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 23,46 |  |  | 23,46 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.9. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании МКОУ "Новоеловская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии до 25 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 23,46 |  |  | 23,46 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.10. Замена ламп накаливания на энергосберегающиев здании МКОУ "Хайрюзовская общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии до 25 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 23,46 |  | 23,46 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.11. Замена ламп накаливания на энергосберегающиев здании МКОУ "Заводская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии до 25 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 23,46 | 23,46 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.12. Замена ламп накаливания на энергосберегающие МКОУ "Горновская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии до 25 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 23,46 |  |  | 23,46 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.13. Замена ламп накаливания на энергосберегающие МКОУ "Многоозерная средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии до 25 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 23,46 |  |  | 23,46 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.14. Замена ламп накаливания на энергосберегающие МКОУ "Загайновская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии до 25 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 25,00 | 25,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.15. Замена ламп накаливания на энергосберегающие МКОУ "Зеленополянская средняя общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потребления электрической энергии до 25 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 23,46 |  |  | 23,46 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.16. Замена деревянных оконных блоков на ПВХ в здании МКОУ "Червянская основная общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение потерь тепла |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 40,00 | 40,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.17. Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Гордеевского сельсовета | снижение затрат на оплату поставленной электрической энергии до 25 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 1,50 |  |  | 1,50 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.18. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании Южаковского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Южаковского сельсовета | снижение затрат на оплату поставленной электрической энергии до 25 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 5,00 | 5,00 |  | 10,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.19. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в Доме Досуга с. Кипешино |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Кипешинского сельсовета | снижение затрат на оплату поставленной электрической энергии до 25 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 1,20 |  |  | 1,20 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.20. Замена фонарей уличного освещения на светодиодные светильники в с. Троицкое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Троицкого сельсовета | снижение затрат на оплату поставленной электрической энергии до 25 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 230,00 |  |  | 230,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.21. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании Петровского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Петровского сельсовета | снижение затрат на оплату поставленной электрической энергии до 25 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 3,40 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.22. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании Ереминского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Ереминского сельсовета | снижение затрат на оплату поставленной электрической энергии до 25 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 3,40 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 5.23. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании Зеленополянского сельсовета |  |  |  |  | федеральный бюджет | Администрация Зеленополянского сельсовета | снижение затрат на оплату поставленной электрической энергии до 25 % |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |
|  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| ИТОГО: | 545,56 | 51,16 | 111,36 | 708,08 |  |  |  |
| в том числе федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| районный бюджет | 545,56 | 51,16 | 111,36 | 708,08 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Задача 6. Установка приборов учета в зданиях бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1. Установка прибора учета ХВС в МКДОУ "Беловский детский сад "Ласточка" с.Белое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.2. Установка прибора учета ХВС МКДОУ "Вершиненский детский сад "Карасик" с. Вершинино |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.3. Установка прибора учета ХВС МКДОУ "Заводской детский сад "Солнышко" с. Заводское |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.4. Установка прибора учета ХВС в здании МКОУ "Вершининская основная общеобразовательная школа" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Комитет Троицкого района по образованию | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.5. Установка прибора учета ХВС в здании Администрации Заводского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Заводского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.6. Установка прибора учета ХВС в здании Администрации Гордеевского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Гордеевского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.7. Установка прибора учета ХВС в здании Пролетарского СДК |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Гордеевского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.8.Установка прибора учета ХВС в здании Администрации Кипешинского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Кипешинского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.9.Установка прибора учета ХВС в здании ДД с. Белое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Кипешинского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.10.Установка прибора учета ХВС в здании ДД с. Кипешино |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Кипешинского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.11.Установка прибора учета ХВС в здании МУ "Спортивно-оздоровительный центр" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Троицкого сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.12.Установка прибора тепловой энергии в здании МУ "Спортивно-оздоровительный центр" |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Троицкого сельсовета | снижение затрат на оплату поставленной тепловой энергии до 30 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 70,00 |  |  | 70,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.13.Установка прибора учета ХВС в здании Администрации Петровского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Петровского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.14.Установка прибора учета ХВС в здании Петровского СДК |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Петровского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.15.Установка прибора учета ХВС в здании Администрации Ереминского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Ереминского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.16. Установка прибора учета ХВС в здании Красноярского СДК |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Ереминского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.17.Установка прибора учета ХВС в здании Ереминского СДК |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Ереминского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.18.Установка прибора учета ХВС в здании Администрации Зеленополянского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Зеленополянского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.19.Установка прибора учета ХВС в здании Зеленополянского СДК |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Зеленополянского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.20.Установка прибора учета ХВС в здании ДД п. Степной |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Зеленополянского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.21.Установка прибора учета ХВС в здании ДД с. Вершинино |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Зеленополянского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.22.Установка прибора учета ХВС в здании Администрации Беловского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Беловского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.23.Установка прибора учета ХВС в здании спортзала п. Беловский |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Беловского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.24.Установка прибора учета ХВС в здании Загайновского СДК |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Беловского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.25.Установка прибора учета ХВС в здании Администрации Хайрюзовского сельсовета |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Хайрюзовского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.26.Установка прибора учета ХВС в административном здании с. Горновое |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Хайрюзовского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.27.Установка прибора учета ХВС в административном здании с. Ельцовка |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Хайрюзовского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.28.Установка прибора учета ХВС в административном здании с. Новоеловка |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Хайрюзовского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.29. Установка прибора учета ХВС в административном здании с. Усть-Гавриловка |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Хайрюзовского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.30.Установка прибора учета ХВС в здании Ельцовского СДК |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Хайрюзовского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.31.Установка прибора учета ХВС в здании ДД с. Талдинка |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Хайрюзовского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 6.32. Установка прибора учета ХВС в здании ДД с. Гордеевка |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | Администрация Хайрюзовского сельсовета | снижение затрат на оплату услуг водоснабжения в 2 раза |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  | 2,00 |  |  | 2,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| ИТОГО: | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |  |  |  |
| в том числе федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| районный бюджет | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Задача.7. Увеличение объема и улучшение качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.1. Замена глубинного насоса (3 шт) |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | МУП "Гордеевские ВС" | снижение энергопотребления до 10% |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  | 146,20 | 50,20 |  | 196,40 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7.2. Ремонт водопроводных сетей |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | МУП "Гордеевские ВС" | снижение потерь воды в водопроводных сетях |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  | 57,60 | 57,60 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7.3. Установка частотных преобразователей на водозаборных скважинах |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | МУП МО "Тепловые сети" | снижение потребления электрической энергии до 40% |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 360,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7.4. Замена ветхих участков сетей водоснабжения |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | МУП МО "Тепловые сети" | снижение потерь воды в водопроводных сетях |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 180,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7.5. Внедрение систем мониторинга надзора за водозаборными скважинами |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | МУП МО "Тепловые сети" | уменьшение энергозатрат и увеличение срока службы оборудования |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  | 30,00 | 30,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7.6. Монтаж новых водозаборных скважин |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | МУП МО "Тепловые сети" | улучшение качества водоснабжения, уменьшение эксплуатационных потерь |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  | 800,00 | 800,00 |  | 1600,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7.7. Замена насосов на водозаборе |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | МУП "Петровские ВС" | снижение энергопотребления до 10% |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  | 56,00 | 60,00 |  | 116,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7.8. Замена водопроводной сети (200 м) |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | МУП "Петровские ВС" | снижение потерь воды в водопроводных сетях |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  | 85,00 | 85,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7.9. Капитальный ремонт и замена водопроводных сетей (700 м) |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | МУП "Заводские ВС" | снижение потерь воды в водопроводных сетях |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  | 26,00 |  | 37,00 | 63,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7.10. Замена глубинного насоса (2 шт.) |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | МУП "Заводские ВС" | снижение энергопотребления до 10% |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  | 16,00 | 16,00 | 32,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7.11. Реконструкция колодцев (6 шт.) |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | МУП "Заводские ВС" | снижение потерь воды в водопроводных сетях |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  | 1,50 | 1,00 | 3,50 | 6,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7.12. Установка частотного преобразователя на водозаборной скважине |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | МУП "Заводские ВС" | снижение потребления электрической энергии до 40% |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  | 120,00 |  |  | 120,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7.13. Реконструкция водоразборных колонок (15 шт.) |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | МУП "Заводские ВС" | снижение потерь воды в водопроводных сетях |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 12,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7.14. Ремонт водопроводных сетей |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | ООО "Гейзер" | снижение потерь воды в водопроводных сетях |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  | 50,00 |  | 50,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7.15. Промывка скважины в с. Ерёмино |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | ООО "Гейзер" | улучшение качества водоснабжения, уменьшение эксплуатационных потерь |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  | 60,00 | 60,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7.16. Замена погружного насоса на скважине в с. Талдинка на менее энергоемкий |  |  |  | 0,00 | федеральный бюджет | МУП "Ельцовские ВС" | снижение затрат на потребление электрической энергии до 10 % |
|  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | районный бюджет |  |  |
|  | 20,00 |  |  | 20,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7.17. Реконструкция системы водоснабжения в пос. Гордеевский (2,68 км) |  |  | 4729,00 | 4729,00 | федеральный бюджет | определится по проведению аукциона | снижение потерь воды в водопроводных сетях |
|  |  |  | 4111,00 | 4111,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 1028,00 | 1028,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7.18. Реконструкция системы водоснабжения в с. Троицкое (39,6 км) |  |  | 75000,00 | 75000,00 | федеральный бюджет | определится по проведения аукциона | снижение потерь воды в водопроводных сетях |
|  |  |  | 65427,00 | 65427,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 16357,00 | 16357,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7.19. Реконструкция системы водоснабжения в с. Боровлянка (8,5 км) |  | 9000,00 |  | 9000,00 | федеральный бюджет | определится по проведению аукциона | снижение потерь воды в водопроводных сетях |
|  |  | 16800,00 |  | 16800,00 | краевой бюджет |  |  |
|  |  | 4200,00 |  | 4200,00 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 7.20. Реконструкция системы водоснабжения в пос. Беловский (11,57 км) |  |  | 20400,00 | 20400,00 | федеральный бюджет | определится по проведению аукциона | снижение потерь воды в водопроводных сетях |
|  |  |  | 18170,40 | 18170,40 | краевой бюджет |  |  |
|  |  |  | 4542,60 | 4542,60 | районный бюджет |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | внебюджетные источники |  |  |
| ИТОГО: | 1343,70 | 31161,20 | 210248,1 | 242753,00 |  |  |  |
| в том числе федеральный бюджет | 0,00 | 9000,00 | 100129,0 | 109129,00 |  |  |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 16800,00 | 87708,40 | 104508,40 |  |  |  |
| районный бюджет | 0,00 | 4200,00 | 21927,60 | 26127,60 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 1343,70 | 1161,20 | 483,10 | 2988,00 |  |  |  |
| ИТОГО затраты по мероприятиям: | 32254,07 | 70879,50 | 230934,53 | 334068,10 |  |  |  |
| в том числе федеральный бюджет | 0,00 | 9000,00 | 100129,0 | 109129,00 |  |  |  |
| краевой бюджет | 11628,40 | 34860,00 | 87708,40 | 134196,80 |  |  |  |
| районный бюджет | 19006,97 | 25688,30 | 42464,03 | 87159,30 |  |  |  |
| внебюджетные средства | 1618,70 | 1331,20 | 633,10 | 3583,00 |  |  |  |

## Приложение 2.

## Сводные финансовые затраты по направлениям долгосрочной целевой муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Троицкого района на 2013-2015 г.г.»

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах 2012 года (тыс. рублей) |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Всего финансовых затрат в том числе: | 334068,1 | 32254,07 | 70879,5 | 230934,53 |
| из районного бюджета | 87159,3 | 19006,97 | 25688,3 | 42464,03 |
| из краевого бюджета | 134196,8 | 11628,4 | 34860,0 | 87708,4 |
| из федерального бюджета | 109129,0 | 0,0 | 9000,0 | 100129,0 |
| из внебюджетных источников | 3583,0 | 1618,7 | 1331,2 | 633,1 |
| 1. Газоснабжение бюджетных учреждений | 35127,66 | 13188,4 | 21479,26 | 460,0 |
| из районного бюджета | 5439,26 | 1560,0 | 3419,26 | 460,0 |
| из краевого бюджета | 29688,4 | 11628,4 | 18060,0 | 0,0 |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Модернизация системы отопления | 8970,9 | 1380,45 | 985,0 | 6605,45 |
| из районного бюджета | 8375,9 | 1105,45 | 815,0 | 6455,45 |
| из краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 595,0 | 275,0 | 170,0 | 150,0 |
| 3. Проведение ремонтов направленных на энергосбережение | 43746,46 | 13033,96 | 1722,88 | 13509,62 |
| из районного бюджета | 43746,46 | 13033,96 | 17202,88 | 13509,62 |
| из краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Проведение энергетического обследования зданий бюджетных учреждений | 2630,0 | 2630,0 | 0,0 | 0,0 |
| из районного бюджета | 2630,0 | 263,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Замена ламп накаливания в зданиях бюджетных учреждений | 708,08 | 545,56 | 51,16 | 111,36 |
| из районного бюджета | 708,08 | 545,56 | 51,16 | 111,36 |
| из краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Установка приборов учета в зданиях бюджетных учреждений | 132,0 | 132,0 | 0,0 | 0,0 |
| из районного бюджета | 132,0 | 132,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Увеличение объема и качества питьевой воды | 242753,0 | 1343,70 | 31161,2 | 210248,1 |
| из районного бюджета | 26127,6 | 0,0 | 4200,0 | 21927,6 |
| из краевого бюджета | 104508,4 | 0,0 | 16800,0 | 87708,4 |
| из федерального бюджета | 109129,0 | 0,0 | 9000,0 | 100129,0 |
| из внебюджетных источников | 2988,0 | 1343,7 | 1161,2 | 483,1 |

Приложение 3

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации долгосрочной целевой муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Троицкого района на 2013-2015 г.г.»

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значения индикатора по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 19,7 | 80 | 84,3 | 90,2 |
| Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 54,8 | 65,3 | 70,0 | 71,6 |
| Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 30 | 5,0 | 1,9 | 0,3 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | 188,2 | 1020,9 | 1065,8 | 1109,5 |
| Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | 702,55 | 3573,1 | 3730,3 | 3883,2 |
| Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | 1,62 | 8,2 | 8,3 | 8,4 |
| Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | 1611,4 | 9453,7 | 9569,1 | 9684,4 |
| Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | 39,1 | 100,7 | 101,6 | 102,4 |
| Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | 746,81 | 1908,3 | 1925,3 | 1940,5 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | 0,2 | 0,4 | 0,43 | 0,45 |
| Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0 |
| Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | - | 0,2 | 0,03 | 0,02 |
| Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | - | -0,2 | -0,05 | -0,25 |
| Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 2,5 | 0,75 | 0,58 | 0 |
| Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 26,7 | 15,6 | 13,2 | 12,7 |
| Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 11,9 | 8 | 7,3 | 6,5 |
| Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | - | -11,1 | -2,4 | -0,5 |
| Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | - | -3,9 | -4,6 | -5,4 |
| Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0,44 | 0,35 | 1,9 | 10,8 |
| Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | 27,6 | 23,2 | 22,4 | 21,5 |
| Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | - | -4,4 | -0,8 | -0,9 |
| Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 28,7 | 80 | 85 | 100 |
| Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | 72 | 75 | 85 | 100 |
| Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |
| для фактических условий | % | 0,49 | 0,7 | 1,1 | 0,7 |
| для сопоставимых условий | % | 0,74 | 0,7 | 0,67 | 0,65 |
| Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |
| для фактических условий | тыс.руб. | -0,04 | 0,21 | 0,4 | -0,4 |
| для сопоставимых условий | тыс.руб. | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,4 |
| Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 0 | 20,0 | 30,0 | 21,0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 0 | -200 | -200 | -200 |
| Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | -30 | -35 | -35 | -35 |
| Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | -3 | -10 | -10 | -10 |
| Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт | -22 | -30 | -30 | -30 |