АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРОИЦКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2023  							             	                          № 777

с. Троицкое

О внесении изменений в постановление Администрации Троицкого района «О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Троицкого района к отопительному сезону 2023-2024 годов»

В целях своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Троицкого района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Троицкого района от 04.04.2023 № 329  «О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Троицкого района к отопительному сезону 2023-2024 годов» следующее изменение, изложив Приложение 1 в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Троицкого района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте Администрации Троицкого района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района С.В. Михайлову.

Глава района                                                                                      В.В. Журавлёв

Приложение

к постановлению Администрации

Троицкого района Алтайского края

от 28.07.2023 № 777

«Приложение 1

к постановлению Администрации

Троицкого района Алтайского края

от 04.04.2023 № 329

План мероприятий

проведения ремонтных работ по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов

| № п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты | Срок исполнения (месяц, год) | Ответственный руководитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий ремонт (тыс. руб.) | Капитальный ремонт (тыс. руб.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| общеобразовательные учреждения |
| 1 | МБОУ «Боровлянская СОШ» | ремонт, чистка, обмуровка котла, установка вытяжки в котельной, замена труб дымохода | - | 500,0 | - | июль 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 2 | МБОУ «Беловская СОШ» | ремонт котла (заменить дверцы котла, купить железо и уголки для обвязки котла) | - | 34,4 | - | июль 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 3 | Хайрюзовская СОШ филиал МБОУ «Троицкая СОШ №2» | ремонт котла (подварить дымоходную трубу, установить задвижки полуоборотные, дверцы) | - | 53,718 | - | июль 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 4 | Беловская СОШ №1 – филиал МБОУ Троицкая СОШ №2 | частичный ремонт мягкой кровли над отдельными кабинетами (история, химия, раздевалка) | 30 м2 | 244,570 | - | август 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 5 | Красноярская СОШ филиал МБОУ «Троицкая СОШ №2» | ремонт котла (установка уголков для обвязки котла, кранов для регулирования подачи тепла) | - | 141,187 | - | июль 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 6 | Новоеловская СОШ филиал МБОУ «Троицкая СОШ №2» | ремонт котла (замена колосников) | 4 шт. | 23,0 | - | июнь 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 7 | Зеленополянская СОШ филиал МБОУ «Троицкая СОШ №2» | покупка и установка резервного насоса на котельную | - | 96,930 | - | август 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 8 | Пролетарская СОШ | ремонт котла, огнезащита | - | 220,00 | - | август 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 9 | Загайновская СОШ филиал МБОУ «Беловская СОШ» | покупка и установка резервного котла | - | 300,00 | - | август 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 10 | Петровская СОШ филиал МБОУ «Троицкая СОШ №2» | ремонт теплотрассы | - | 60,00 | - | август 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| дошкольные учреждения |
| 11 | филиал МБДОУ «Троицкий детский сад №1 «Родничок» - детсад «Чайка» с. Троицкое, ул. Октябрьская, 74 | ремонт выгребной ямы (установка газобетонных колец, крышки люка, работа экскаватора) | - | 26,0 | - | август 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 12 | филиал МБДОУ «Троицкий детский сад №1 «Родничок», с. Троицкое, ул. Промышленная, 37Б | промывка | - | 116,43 | - | июль 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
|  |  | частичный ремонт кровли | - | 168,97 | - | июль 2023 |  |  |
| 13 | Боровлянский детский сад филиал МБДОУ «Троицкий детский сад №1 «Родничок» | ремонт в котельной | - | 150,0 | - | июль 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
|  |  | ремонт трубы, замена расширителя котла отопительного | - | 38,6 | - | июль 2023 |  |  |
| 14 | Заводской детский сад | ремонт котла |  | 200,00 |  | август 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| сельсоветы |
| 15 | Администрация Кипешинского сельсовета Троицкого района Алтайского края | замена котла Кипешинского СДК | 1 котел | - | 100,0 | август 2023 | Администрация Кипешинского сельсовета |  |
| 16 | Администрация Южаковского сельсовета Троицкого района Алтайского края | ремонт здания | - | - | 40,0 | август 2023 | Администрация Южаковского сельсовета |  |
|  |  | ремонт котельной СДК | - | 100,0 | - | август 2023 |  |  |
| 17 | Администрация Ерёминского сельсовета Троицкого района Алтайского края | ремонт здания сельсовета | - | 150,0 | - | август 2023 | Администрация Ерёминского сельсовета |  |
|  |  | ремонт СДК | - | - | 1 650,00 | август 2023 |  |  |
| 18 | с. Горновое, Троицкий район Алтайского края | замена водопроводных сетей | 50 п.м. | - | 100,0 | август 2023 | МУП ЖКУ Троицкого района |  |
| режимно-наладочные работы |
| 19 | дошкольные учреждения | режимно-наладочные работы | - | 215,731 | - | август 2023 | МУП ЖКУ Троицкого района |  |
| 20 | школы | режимно-наладочные работы | - | 266,008 | - | август 2023 | МУП ЖКУ Троицкого района |  |
| 21 | ТМКЦ | режимно-наладочные работы | - | 84,156 | - | август 2023 | МУП ЖКУ Троицкого района |  |
| поверочные работы |
| 22 | МБОУ «Троицкая СОШ №1» | поверка котла | - | 110,0 | - | август 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 23 | МБОУ «Троицкая СОШ №2» | поверка котла | - | 434,0 | - | август 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 24 | Беловская СОШ №1 – филиал МБОУ Троицкая СОШ №2 | поверка котла | - | 210,0 | - | август 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 25 | Московский детский сад | поверка котла | - | 128,0 | - | август 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 26 | ТМКЦ | поверка котла | - | 64,0 | - | август 2023 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
|  |  | подготовка к зиме | - | 150,0 | - | август 2023 |  |  |
|  | Итого: | - | - | 4 285,16 | 2 690,0 | - | - |  |